INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI
dla budynków i mieszkań komunalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
z siedzibą w Brzegu Dolnym

I. Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
   w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 836
   z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
   i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1234 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 poz. 755 z późn. zm.).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przepisy instrukcji obowiązują w równym stopniu wszystkich mieszkańców budynków i lokali zarządzanych przez ZGK sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym. Określają obowiązki użytkowników lokali, w zakresie prawidłowego korzystania z instalacji znajdujących się
   w lokalach mieszkalnych, na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia.
2. Najemca lub użytkownik lokalu jest odpowiedzialny, w zakresie postanowień instrukcji,
   za wszystkie osoby (członków rodziny, domowników, gości itp.).
3. Ilekroć w instrukcji jest mowa o:
  1. użytkownikach – należy przez to rozumieć wszystkich Najemców lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Brzeg Dolny wraz z osobami wspólnie
     z nimi zamieszkałymi,
  2. Właścicielu – należy przez to rozumieć Gminę Brzeg Dolny,
  3. Zarządcy – należy przez to rozumieć ZGK sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym.
4. Przedmiotem instrukcji są warunki techniczne obsługi i eksploatacji lokali mieszkalnych, będących własnością Gminy Brzeg Dolny, zarządzanych przez Zakład Gospodarki
   Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym.
5. Celem instrukcji jest :
  1. zapewnienie właściwego stanu technicznego lokalu mieszkalnego, gwarantującego spełnienie odpowiednich norm bezpieczeństwa ludzi i mienia w okresie jego użytkowania,
  2. ochrona zdrowia i życia ludzi przebywających w lokalu,
  3. zgodne z przeznaczeniem użytkowanie lokalu oraz urządzeń związanych z lokalem poprzez wskazanie właściwych, bezpiecznych, dozwolonych i zalecanych warunków obsługi
     i eksploatacji.
6. Lokal mieszkalny powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
  1. zachowanie wymogów bezpieczeństwa,
  2. utrzymanie wymaganego stanu technicznego,
  3. utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego,
  4. prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń znajdujących się w tym lokalu, właściwe ogrzewanie lokalu celem zapobieżenia jego degradacji.
7. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:
  1. być zgodny z instrukcjami użytkowania tych instalacji (określonymi poniżej) i urządzeń
     do nich przyłączonych,
  2. zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.
8. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:
  1. zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem,
  2. wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,
  3. likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu się,
  4. dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji
     i wyposażenia lokalu, w zakresie obciążającym użytkownika,
  5. informować Zarządcę o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków,
  6. informować Zarządcę o wszelkich awariach na instalacjach w mieszkaniu, mogących mieć wpływ na uszkodzenia sąsiednich mieszkań.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenie środowiska.

 II. INSTALACJA GAZOWA

I. Sposób użytkowania instalacji gazowej przez użytkownika lokalu powinien:
1. Być zgodny z instrukcjami użytkowania zamieszczonymi poniżej.
2. Eliminować możliwość wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych.
3. Zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu.
4. Zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, korzystających
   z tej instalacji oraz osób trzecich.
II. W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:
1. Udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez osoby do tego upoważnione, corocznej kontroli instalacji i urządzeń gazowych oraz wykonania ewentualnych napraw.
2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować Zarządcę,
   w razie stwierdzenia w budynku nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, zauważonych uszkodzeniach instalacji gazowej lub niewłaściwym funkcjonowaniu kanałów wentylacyjnych.
3. W przypadku wystąpienia w mieszkaniu objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia – zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby (Straż Pożarna, Pogotowie Gazowe) oraz Zarządcę o wystąpieniu zagrożenia.
4. Zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem, stosując się do instrukcji i zaleceń producenta urządzeń.
5. Zapewniać wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych, leżących po stronie użytkownika.
  III. W czasie eksploatacji budynku należy przestrzegać następujących warunków:
1. Zabrania się wkuwania instalacji gazowej w ścianę.
2. Zabrania się zabudowy instalacji gazowej.
3. Zabrania się zasłaniania lub pomniejszania wielkości kratek wentylacyjnych, szczególnie
   w pomieszczeniach gdzie znajdują się urządzenia gazowe.
4. Jeżeli źródłem energii cieplnej jest piec gazowy, zlokalizowany w lokalu mieszkalnym,
   to szczegółowe zasady użytkowania pieca określone są w instrukcji do niego załączonej.
  Piece gazowe podlegają corocznym przeglądom zgodnie z wytycznymi producenta.
  Jakakolwiek ingerencja w piece gazowe jest zabroniona.
4.1.Postępowanie w sytuacjach awaryjnych przy korzystaniu z gazu ziemnego:
z uszkodzonego urządzenia gazowego na gaz ziemny, gaz ulatnia się do pomieszczenia.
W pierwszej kolejności należy zamknąć zawór główny i wywietrzyć pomieszczenie.
Uszkodzone urządzenie gazowe wyłączyć z eksploatacji i zgłosić do uprawnionego serwisu.
Zabrania się używania butli gazowych w lokalu mieszkalnym, w budynku w którym znajduje się instalacja gazowa oraz gdzie źródłem gotowania jest instalacja i sprzęt elektryczny.
Używanie butli gazowej w lokalu niewyposażonym w instalację gazową, możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy budynku.
     5.1.Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania butli z gazem płynnym:
1. w mieszkaniu mogą się znajdować maksymalnie 2 butle o masie do 11 kg każda, podłączone
   do instalacji lub bezpośrednio do urządzeń odbiorczych,
2. w mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji,
3. butli nie wolno przechowywać w pomieszczeniach z posadzką poniżej poziomu terenu. Niekontrolowany wyciek gazu cięższego od powietrza może powodować niebezpieczne, wybuchowe mieszaniny w piwnicach i innych pomieszczeniach, których poziom posadzki
   jest niższy od poziomu otaczającego terenu,
4. temperatura pomieszczeń, w których są przechowywane butle, nie może przekraczać +35 st. C,
5. butle przechowywane na zewnątrz pomieszczeń powinny być zabezpieczone przed nasłonecznieniem. Odległość butli od okien i drzwi nie powinna być mniejsza niż 1 m. Nie należy przechowywać butli w miejscach osłoniętych, wnękach poniżej poziomu terenu i innych źle przewietrzanych stanowiskach,
6. zabronione jest stosowanie gazu butlowego nieznanego pochodzenia. Butle z niewłaściwym składem gazu płynnego w okresie zimowym lub letnim stwarzają dodatkowe zagrożenie.
  5.2.Postępowanie w sytuacjach awaryjnych przy korzystaniu z gazu płynnego:
z uszkodzonego urządzenia gazowego na propan-butan gaz ulatnia się do pomieszczenia.
W pierwszej kolejności należy zamknąć zawór na butli i wywietrzyć pomieszczenie.
Uszkodzone urządzenie gazowe wyłączyć z eksploatacji i zgłosić do uprawnionego serwisu.

Uwaga: Urządzeń gazowych nie należy naprawiać samodzielnie!
Większe niebezpieczeństwo stwarza uszkodzenie zaworu na butli gazowej w sytuacji, gdy gaz ulatnia się z uszkodzonej butli do pomieszczenia. W takim przypadku należy maksymalnie mocno zamknąć zawór na butli i odłączyć butlę z instalacji. Uszkodzoną butlę należy wynieść z pomieszczenia
na otwartą przestrzeń poza budynek. Po usunięciu butli z pomieszczenia, należy je starannie wywietrzyć. Nie należy załączać instalacji elektrycznej (oświetlenia) i otwartego ognia.
Do pozostawionej na zewnątrz butli wezwać serwis techniczny dostawcy gazu, który jest właścicielem butli.
W wypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków, osoby będące w strefie zagrożenia, oraz wezwać Straż Pożarną - TELEFON 998 !
Naprawa i konserwacja lub wymiana urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Zabrania się jakichkolwiek przeróbek instalacji gazowej bez wiedzy i zgody Właściciela
lub Zarządcy.
III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
I. Sposób użytkowania instalacji elektrycznej przez użytkownika lokalu powinien:
1. Być zgodny z instrukcjami użytkowania zamieszczonymi poniżej.
2. Zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu.
3. Zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, korzystających
   z tej instalacji oraz osób trzecich.
II. W czasie użytkowania instalacji elektrycznej użytkownik lokalu powinien:
1. Udostępniać lokal dla wykonania obowiązków obciążających Zarządcę tj.: przeprowadzanie kontroli i badania (przeglądów) instalacji elektrycznej przez osoby do tego upoważnione
   oraz wykonania ewentualnych napraw.
2. Przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych i utrzymywać
   ich właściwy stan techniczny, zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji elektrycznych w lokalu, leżących po stronie użytkownika (takich jak: oprawy świetlne, żyrandole, kinkiety, wyłączniki, gniazdka wtykowe).
4. W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej zaprzestać jej użytkowania, podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować właściwe służby (Straż Pożarna, Pogotowie Energetyczne) oraz Zarządcę
   o wystąpieniu zagrożenia.
5. Zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem.
6. Informować Zarządcę o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej.
7. Informować dostawcę energii elektrycznej, w przypadku uszkodzenia licznika do pomiaru zużycia energii elektrycznej.
Naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
III. Użytkownikowi lokalu zabrania się:
1. niszczenia instalacji poprzez jej dziurawienie (np. wiercenie otworów, wbijanie gwoździ),
2. wszelkich przeróbek i napraw instalacji we własnym zakresie,
3. wymiany przewodów zasilających urządzenia elektryczne oraz wtyczek na inne niż były wykonane fabrycznie,
4. włączania do sieci energetycznej urządzeń elektrycznych niezgodnie z instrukcją producenta. A w przypadku awarii urządzenia lub odbiornika instalacji elektrycznej, należy wezwać
   do naprawy odpowiednie służby elektroenergetyczne lub oddać urządzenia do naprawy.
   W szczególności należy przestrzegać zasady podłączenia urządzeń wymagających dodatkowej ochrony od porażeń (wtyczka urządzeń przystosowana do gniazda z bolcem) tylko do gniazd z bolcem.
5. stosowania przedłużaczy dwużyłowych do urządzeń posiadających elementy przewodzące prąd elektryczny,
6. wymiany zabezpieczenia obwodów na zabezpieczenia o większym prądzie niż zainstalowane,
7. wyciągania wtyczek za przewód przyłączeniowy – odłączenie urządzenia należy wykonać poprzez wyciągnięcie wtyczki z równoczesnym przytrzymaniem drugą ręką gniazdka,
8. jakichkolwiek robót montażowych w tablicy rozdzielczej osobom nieupoważnionym
Uwaga: Tablica rozdzielcza musi być łatwo dostępna do konserwacji, kontroli wyłącznika różnicowo-prądowego oraz jej obserwacji. Jednocześnie z uwagi na wydzielanie się ciepła w aparatach zabezpieczających, podczas przepływu prądu nie należy zabudowywać tablicy rozdzielczej,
np. w szafie, ponieważ utrudnia to odprowadzanie ciepła, jak również spada sprawność zabezpieczeń
i może być to przyczyną pożaru. Niedozwolona jest również zabudowa w szafach gniazd wtykowych.
W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpiecznej obsługi, użytkownik instalacji i urządzeń elektrycznych zagrożony jest utratą zdrowia lub śmiercią.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych
np.: migotanie światła, zapach i dźwięki wydobywające się z tablicy rozdzielczej, należy natychmiast odłączyć zasilanie – wyłącznikiem różnicowoprądowym i w trybie pilnym zgłosić nieprawidłowości
do Zarządcy.
Zabrania się jakichkolwiek przeróbek instalacji elektrycznej bez wiedzy i zgody Właściciela
lub Zarządcy.
IV. PRZEWODY KOMINOWE - KANAŁY WENTYLACYJNE
I. Sposób użytkowania kanałów wentylacyjnych przez użytkownika lokalu powinien:
1. Być zgodny z instrukcjami użytkowania zamieszczonymi poniżej.
2. Uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności.
3. Zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu.
4. Zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, do których przylegają te kanały.
II. Użytkownik lokalu wyposażonego w kanały wentylacyjne jest obowiązany:
1. Do zapewnienia odpowiednich warunków dla prawidłowej cyrkulacji i wilgotności powietrza
   w lokalu.
2. Zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową.
3. W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób,
   ze względu na wadliwość kanałów wentylacyjnych, zaniechać użytkowania instalacji gazowej
   i podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby (Straż Pożarna, Kominiarz) oraz Zarządcę o wystąpieniu zagrożenia.
4. Systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne (czyszczenie kratek wentylacyjnych).
5. Informować Zarządcę o niewłaściwym funkcjonowaniu kanałów wentylacyjnych.
III. Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych:
1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach poprzez :
  1. utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych, osiąganego poprzez:
     - okresowe czyszczenie kratek,
    - zakaz montażu wszelkiego rodzaju żaluzji i osłon na kratkach, umożliwiających ograniczenie wentylacji lub zamykanie otworów kratek,
    - zakaz montażu wentylatorów elektrycznych i okapów do kanałów grawitacyjnych
    (za wyjątkiem mieszkań posiadających oddzielne kanały wentylacyjne, uniemożliwiające zakłócenia ciągów w sąsiednich przewodach i przenikanie obcych zapachów do innych lokali),
  2. zapewnianie odpowiedniego dopływu powietrza zewnętrznego poprzez:
    - zagwarantowanie odpowiedniej przepuszczalności (infiltracji) powietrza okien i drzwi balkonowych (okna by spełnić ten warunek muszą być w pozycji „rozszczelnienie”),
    - okresowe (częste) wietrzenie mieszkania,
  3. zapewnienie odpowiedniego poziomu wilgotności względnej powietrza w mieszkaniach,
     przy założonej temperaturze +20 st. C.; wilgotność w okresie zimowym powinna wynosić
     40-55%. Powyższe parametry można uzyskać poprzez:
    - wietrzenie przynajmniej raz dziennie mieszkania, otwarcie okna w poszczególnych pokojach na okres około 15 minut,
    - gotowanie potraw pod przykryciem i przy lekko uchylonym oknie,
    - utrzymywanie optymalnej temperatury w mieszkaniu, właściwej dla zapobiegania jego degradacji.

Wymiana powietrza (wentylacja) w mieszkaniu
Strumień objętości powietrza wywiewanego z mieszkania, przy temperaturze wewnętrznej +20 st. C., bez uwzględnienia różnicy ciśnień spowodowanej działaniem wiatru, według PN-83/B-03430/Az:3:2000 powinien wynosić co najmniej:
1. w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową – 70 m3/h,
2. w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną - 30 m3/h,
3. w łazience - 50 m3/h,
4. w wydzielonym w.c. - 30 m3/h,
5. w pokoju - 30 m3/h,
6. minimalny łączny strumień objętości powietrza wentylującego mieszkanie - 150 m3/h.

Utrzymanie, w okresie zimowym, ww. parametrów zapewnia tzw. komfort termiczny i zdrowy mikroklimat w mieszkaniu (dobre samopoczucie mieszkańców), oraz zapobiega wykraplaniu się pary wodnej (wilgoci) na ścianach, doprowadzających do powstania grzyba zagrażającemu zdrowiu (astma, alergia).

Utrzymanie w normie (temperatura ok. +20 st. C. i wilgotność powietrza ok. 50%) dwóch podstawowych parametrów, zapewnia właściwy i bezpieczny komfort zamieszkiwania. Wilgotność powietrza o wartości poniżej 50% uniemożliwia powstanie i rozwój grzyba!
Z przeprowadzonej analizy, jednoznacznie wynika, że problem występowania wilgoci
i zagrzybienia na ścianach, występuje w mieszkaniach w których nadmiernie oszczędzana
jest energia cieplna, niezbędna do ogrzania mieszkania oraz w których brak jest właściwej wentylacji grawitacyjnej – zamontowano szczelną (bez nawiewników) stolarkę okienną
i drzwiową.
Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest montaż w oknach nawiewników (nawietrzaków) powietrza (zalecane: higrosterowane – działające automatycznie w zależności od wilgotności wewnętrznego powietrza i termostatyczne – działające samoczynnie pod wpływem zmiany temperatury zewnętrznej) lub przynajmniej usunięcie uszczelek z górnej części okien (mikrowentylacja) oraz częste wietrzenie mieszkania. Nawiew do pomieszczeń bez okien (łazienka, w.c.) mają zapewnić kratki znajdujące się w dolnej części drzwi, a wywiew z pomieszczeń nie posiadających własnych kratek wentylacyjnych (pokoje, przedpokój), szczeliną między drzwiami a podłogą. Skuteczność wentylacji grawitacyjnej uzależniona jest również od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz budynku: ciśnienia powietrza, temperatury, prędkości i kierunku wiatru.
Uwaga: Włączone wentylatory w okapach lub w otworach wywiewnych łazienek: nie zmniejszą wilgotności w lokalu, jeśli nie zbilansujemy wywiewu odpowiednim nawiewem (rozszczelnienie okien może nie być wystarczające), a podciśnienie spowoduje natychmiastowe zwiększenie wilgotności.
Przy braku nawiewu powietrza z zewnątrz do mieszkania, włączone wentylatory będą powodować tworzenie się w pomieszczeniu podciśnienia. W takim przypadku kanały wywiewne stają się kanałami nawiewnymi.

Symptomy słabej wentylacji:
1. ciemne, mokre plamy w okolicach nadproży okien i drzwi balkonowych,
2. naroża przy suficie i podłodze często z nalotami grzybów pleśniowych,
3. wyczuwalne nieprzyjemne zapachy, zapach stęchlizny (szczególnie po otwarciu szaf),
4. wyczuwalna duża wilgotność w mieszkaniu,
5. skraplanie pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach szyb,
6. butwienie stolarki drewnianej (odbarwienia szczególnie na sękach),
7. pęcznienie mebli (kłopoty z otwieraniem),
8. lustra w łazience pozostają długo zaparowane po korzystaniu z kąpieli,
9. ręczniki są długo wilgotne i nabierają nieprzyjemnego zapachu,
10. na spoinach glazury i wokół wanny pojawiają się ciemne naloty,
11. złe samopoczucie i ogólne rozdrażnienie spowodowane nadmiarem dwutlenku węgla i brakiem tlenu, nadwrażliwość alergiczna.
Uwaga: Zabrania się adaptacji przestrzeni przewodów kominowych dla innych celów (montażu przewodów audio – wizualnych, rur wodnych) oraz wiercenia otworów na pionach, powodujących
ich rozszczelnienie.
Zabrania się jakichkolwiek przeróbek w kanałach wentylacyjnych bez wiedzy i zgody Właściciela lub Zarządcy.

V. INSTALACJA WODOCIĄGOWA
I. Sposób użytkowania instalacji wodociągowej przez użytkownika lokalu powinien:
1. Być zgodny z instrukcjami użytkowania zamieszczonymi poniżej.
2. Zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu.
3. Zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, korzystających
   z tej instalacji oraz osób trzecich.
  II. W czasie użytkowania instalacji wodociągowej użytkownik lokalu powinien:
1. Realizować naprawy i wymiany oraz roboty konserwacyjne, leżące po stronie użytkownika (naprawa oraz wymiana zaworów, baterii, natrysków, filtrów).
2. Zachować sprawność, a szczególnie szczelność instalacji i urządzeń, poprzez likwidację przecieków w punktach czerpalnych wody (np. kapiące krany, sączenie w spłuczkach ustępowych).
3. Zapewnić dostęp do liczników, celem kontrolnego odczytu lub wymiany wodomierzy.
Uwaga: W przypadku awarii (np. przeciek wody) lub dłuższej nieobecności w mieszkaniu, należy zamknąć dopływ wody za pomocą zaworów przy wodomierzu (na przewodzie wody zimnej i ciepłej). Spowoduje to odcięcie dopływu wody do wszystkich punktów czerpalnych w lokalu.
Zabrania się jakichkolwiek przeróbek instalacji wodociągowej bez wiedzy i zgody Właściciela
lub Zarządcy.
VI. INSTALACJA KANALIZACYJNA
I. Sposób użytkowania instalacji kanalizacyjnej przez użytkownika lokalu powinien:
1. Być zgodny z instrukcjami użytkowania zamieszczonymi poniżej.
2. Zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu.
3. Zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, korzystających
   z tej instalacji oraz osób trzecich.
II. W czasie użytkowania instalacji kanalizacyjnej użytkownik lokalu powinien:
1. Utrzymywać instalację w pełnej sprawności technicznej, zapewniającej możliwość odprowadzania ścieków.
2. Zabezpieczyć podejścia do misek ustępowych, zlewów, wanien, umywalek, pisuarów (wpustów podłogowych) syfonami chroniącymi przed wyssaniem zamknięcia wodnego lub jego wysychaniem - wyparowaniem (np. zalanie syfonu olejem jadalnym). Likwidacja syfonów prowadzi do wytwarzania się w pomieszczeniu nieprzyjemnych zapachów wydobywających się
   z systemu kanalizacyjnego (proces gnilny, gazowanie).
  III. Użytkownikowi lokalu zabrania się:
1. Odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
  1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności: odpadków, resztek jedzenia, żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeśli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności: sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
  3. substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności: benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
  4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności: mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru.
2. Użytkowania umywalek, wanien i zlewozmywaków bez syfonów i osadników.
  Uwaga: W przypadku zapchania się przewodów kanalizacyjnych, należy oczyścić syfony
  i przewody odpływowe urządzeń sanitarnych, aż do pionów zbiorczych (niezwłoczne usunięcie niedrożności). Zabrania się używania ostrych narzędzi do czyszczenia.
Zabrania się jakichkolwiek przeróbek instalacji kanalizacyjnej bez wiedzy i zgody Właściciela
lub Zarządcy.

VII. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

I. Sposób użytkowania instalacji centralnego ogrzewania przez użytkownika lokalu powinien:
1. Być zgodny z instrukcjami użytkowania zamieszczonymi poniżej.
2. Zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu.
3. Zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali, korzystających
   z tej instalacji oraz osób trzecich.
II. W czasie użytkowania instalacji centralnego ogrzewania użytkownik lokalu powinien:
1. Utrzymywać instalację i urządzenia centralnego ogrzewania w stanie technicznym, zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach normatywną temperaturę.
2. Systematycznie przewietrzać pomieszczenia, w celu zapewnienia prawidłowego ogrzewania lokalu. W okresie przewietrzania mieszkań wskazane jest zamknięcie zaworów regulacyjnych
   i ich ponowne otwarcie po zakończeniu procesu wietrzenia.
  Natomiast całkowite wyłączenie grzejników w mieszkaniu, w sezonie grzewczym może spowodować degradację lokalu (wystąpienie grzybów, pleśni), a ponowne nagrzanie lokalu może potrwać do 48 godzin. W pomieszczeniach mieszkalnych nie powinna być utrzymywana temperatura poniżej 16°C.
III. Użytkownikowi lokalu zabrania się:
1. Wszelkich przeróbek w instalacji centralnego ogrzewania (np. wymiany gałązek grzejnikowych, zaworów termostatycznych, grzejników).
2. Dokonywanie zmian w nastawie zaworu termostatycznego grzejnikowego.
3. Zasłaniania kaloryferów zasłonami, gdyż powoduje to zaburzenie cyrkulacji powietrza.
   Nie powinno się również suszyć ubrań na kaloryferach - utrudnia to przepływ ciepłego powietrza.
Zabrania się jakichkolwiek przeróbek instalacji centralnego ogrzewania bez wiedzy i zgody Właściciela lub Zarządcy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Omówione w instrukcji zasady dotyczą również właścicieli lokali użytkowych.
2. Ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji będą obciążały Najemcę lokalu.