| l.p. | Nr pomieszczenia | Rodzaj drzwi | Rodzaj skrzydła | Wymiary w świetle ścian (mm) | Wymiary otworu po otwarciu skrzydła (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.6 łazienka | Dp2B drzwi pełne kolor RAL 9016, rozeta, blokada WC, nawiew dolny, klamka z obu stron, ościeżnica regulowana | lewe | 1000x2100 | 900x2020 |
| 2 | 2.7 sala | Dp1A drzwi pełne kolor RAL 9016, klamka z obu stron, ościeżnica stała | lewe | 1300x2100 | 1200x2020 |
| 3 | 2.10 łazienka | Dp2B drzwi pełne kolor RAL 9016, rozeta, blokada WC, nawiew dolny, klamka z obu stron, ościeżnica regulowana | prawe | 1000x2100 | 900x2020 |
| 4 | 2.12 sala | Dp1A – analogia drzwi pełne kolor RAL 9016, klamka z obu stron, ościeżnica stała | lewe | 1300x2100 | 1160x2000 |
| 5 | 2.14 łazienka | Dp3B drzwi pełne, kolor RAL 9016, nawiew dolny, klamka z obu stron, ościeżnica regulowana | prawe | 1000x2100 | 900x2020 |
| 6 | 2.16 sala | Dp1A drzwi pełne kolor RAL 9016, klamka z obu stron, ościeżnica stała | prawe | 1300x2100 | 1200x2020 |
| 7 | 2.17 łazienka | Dp3B drzwi pełne, kolor RAL 9016, nawiew dolny, klamka z obu stron, ościeżnica regulowana | lewe | 1000x2100 | 900x2020 |
| 8 | 2.18 magazyn | Dp4 drzwi pełne z kontrolą dostępu kolor RAL 9016, samozamykacz, klamka z obu stron, ościeżnica stała | lewe | 1000x2100 | 900x2020 |
| 9 | 2.20 łazienka | Dp2A drzwi pełne kolor RAL 9016, rozeta, blokada WC, nawiew dolny, klamka z obu stron, ościeżnica stała | lewe | 1000x2100 | 900x2020 |
| 10 | 2.21 pom. socjalne | Dp3A – analogia drzwi pełne, kolor RAL 9016, nawiew dolny, klamka z obu stron, ościeżnica stała | prawe | 1050x2100 | 950x2000 |
| 11 | 2.24 izolatka | Dp1B drzwi pełne kolor RAL 9016, klamka z obu stron, ościeżnica regulowana | prawe | 1300x2100 | 1200x2020 |
| 12 | 2.25 łazienka | Dp2B drzwi pełne kolor RAL 9016, rozeta, blokada WC, nawiew dolny, klamka z obu stron, ościeżnica regulowana | lewe | 1000x2100 | 900x2020 |
| 13 | 2.28 łazienka | Dp2B drzwi pełne kolor RAL 9016, rozeta, blokada WC, nawiew dolny, klamka z obu stron, ościeżnica regulowana | prawe | 1000x2100 | 900x2020 |
| 14 | 2.29 izolatka | Dp1B drzwi pełne kolor RAL 9016, klamka z obu stron, klamka z obu stron, ościeżnica regulowana | lewe | 1300x2100 | 1200x2020 |
| 15 | 2.30 łazienka | Dp3B drzwi pełne, kolor RAL 9016, nawiew dolny, klamka z obu stron, ościeżnica regulowana | prawe | 1000x2100 | 900x2020 |
| 16 | 2.32 łazienka | Dp3B drzwi pełne, kolor RAL 9016, nawiew dolny, klamka z obu stron, ościeżnica regulowana | prawe | 1000x2100 | 900x2020 |